ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง

เรื่อง   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหินแพง หมู่ที่  2,10

ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-----------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านส้อง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหินแพง หมู่ที่  2,10  วงเงินงบประมาณตั้งไว้  822,500.- (แปดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหินแพง  หมู่ที่ 2,10 ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50  เมตร  ยาว  300  เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านส้อง

ราคากลาง  822,400.- บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา

รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน

ที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 411,200.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลบ้านส้องเชื่อถือ

6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

/7. นิติบุคคล…

7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง

ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  27  กันยายน 2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ  หมู่ที่ 2 , 10  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 27 กันยายน 2556  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป หากไม่มาดูสถานที่ตามกำหนดให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  หากมีอุปสรรคหรือปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อเทศบาลตำบลบ้านส้องไม่ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่  3  ตุลาคม  2556  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค)  ในวันที่ 10  ตุลาคม 2556

กำหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่  21  ตุลาคม  2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ถึงเวลา  09.30 น.  โดยเทศบาลตำบลบ้านส้อง จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 4,000.-บาท  (สี่พันบาทถ้วน) ได้ที่  ฝ่ายพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 25 กันยายน  พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา  8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.bansong.go.th  , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข  077 - 366752 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   16   เดือน  กันยายน  พ.ศ.2556

(นายคนองศิลป์  ชิตรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง